## Arkusz1
Lp. | Rodzaj urządzenia – nazwa/typ/model | Parametry techniczne zaoferowanych urządzeń (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | Ilość (sztuk) | cena netto w zł | %VAT | cena brutto w zł | wartość netto w zł | wartość brutto w zł
SYSTEM CCTV:
1 | KAMERA IP 2 MP, obiektyw 2,8 mm z zasilaczem 1A |  | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0
2 | KAMERA IP, rozdzielczość min. 1920x1080,, obiektyw 7 - 35 mm z zasilaczem 2A, widoczność w nocy min. 100 m. |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
3 | REJESTRATOR 5W1, maksymalna obsługiwana rozdzielczość: AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440, IP: 5MPX - 2592 x 1944 |  | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0
4 | Switch 8 portowy gigabitowy |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
5 | Switch 5 portowy gigabitowy |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw w-lan |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
7 | Półka Rack |  | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0
8 | Szafka rack 9U |  | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0
SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA W BUDYNKU KOTŁOWNI
9 | Centrala alarmowa obsługująca minimum 8 wbudowanych linii alarmowych (obudowa, zasilacz, akumulator) |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
10 | Klawiatura LCD |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
11 | Sygnalizator zewnętrzny |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
12 | Sygnalizator wewnętrzny |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
13 | Czujnik dualny o zasięgu min.15 m. |  | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0
SYSTEM AUTOMATYKI WJAZDU ORAZ WIRTUALNEJ RECEPCJI
14 | Siłownik 24V z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi przy otwieraniu i zamykaniu |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
15 | Fotokomórka z regulowanym kątem widzenia |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
16 | Centrala sterująca z obudową, z odbiornikiem radiowym |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
17 | Pilot sterujący |  | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0
18 | Lampa ostrzegawcza 24V LED |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
19 | Domofon zintegrowany ze stacją monitorowania |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
20 | Szafka na klucze z zamkiem szyfrowym |  | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0
OSPRZĘT DO ANALIZY OBRAZU Z KAMER ORAZ POWIADAMIANIA GRUP INTERWENCYJNYCH
21 | Serwer nadzoru wizyjnego z dyskiem 6TB |  | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0
22 | Analityka obrazu "Intrusion trace" (licencje dożywotnie) |  | 16 |  | 23% | 0 | 0 | 0
23 | Nadajnik powiadomienia radiowego z obudową i akumulatorem (w celu zapewnienia podjazdu grup interwencyjnych) |  | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0
24 | Sygnalizatory zewnętrzne z zasilaczem |  | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0
25 | Zasilacz awaryjny UPS 800VA z akumulatorem 40Ah |  | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0
Łącznie wartość urządzeń | [6 empty] | 0 | 0
| ......................................... , dnia .......................... |  |  |  |  | …………………………………
/pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy/