## 1A-KLIMATYZATORY
Załącznik 1A - Zestawienie zaoferowanych systemów, urządzeń i wyposażenia
Załącznik określa szczegóły pozwalające zweryfikować parametry zaoferowanych urządzeń klimatyzacyjnych z wymaganiami postawionymi w dokumentacji projektowej
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE |  | Nr pomieszczenia na rys. S7 i S8 | Jednostka wewnętrzna | Moc chłodnicza [W] | Moc grzewcza [W] | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | Wymiary wys/dł/gł [mm] | Nazwa Producenta | Typ/ Model | Cena netto (w zł)
PARTER
| PIW | 1.17 | Ścienna
|  | 1.16 | Ścienna
|  | 1.15 | Ścienna
|  | 1.21 SERWEROWNIA | Ścienna
|  | 1.25 | Ścienna
|  | 1.27 | Ścienna
|  | 1.28 | Ścienna
PARTER
| PT KRUS | 1.5 | Ścienna
|  | 1.6 | Ścienna
|  | 1.7 | Ścienna
|  | 1.8 | Ścienna
|  | 1.9 | Ścienna
PIĘTRO
| PIW | 2.17 | Ścienna
|  | 2.16 | Ścienna
|  | 2.18 | Ścienna
|  | 2.19 | Ścienna
PIĘTRO
| PT KRUS | 2.5 | Ścienna
|  | 2.6 | Ścienna
|  | 2.7 SERWEROWNIA | Ścienna
|  | 2.9 | Ścienna
|  | 2.10 | Ścienna
|  | 2.11 | Ścienna
|  | 2.12 | Ścienna
|  | 2.13 | Ścienna
|  | 2.14 | Ścienna
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE |  | Nr jedn. na rys. S12 | Jednostka zewnętrzna | Moc chłodnicza [W] | Moc grzewcza [W] | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | Wymiary wys/dł/gł [mm] | Nazwa Producenta | Typ/ Model | Cena netto (w zł)
DACH
| PIW | SERWEROWNIA 1.21 | Jednostka zewnętrzna
PARTER
PIĘTRO
DACH
| PT KRUS | SERWEROWNIA 2.7 | Jednostka zewnętrzna
PIĘTRO
PIĘTRO B
PARTER
Łączna wartość zaoferowanych urządzeń wewnętrznych + zewnętrznych:

## 1A-Systemy i Wyposażenie
Załącznik 1A - Zestawienie zaoferowanych systemów, urządzeń i wyposażenia
Załącznik określa szczegóły pozwalające zweryfikować parametry zaoferowanych systemów i wyposażenia z wymaganiami postawionymi w dokumentacji projektowej
| Szczegóły oferowanego systemu | Nazwa Producenta | Typ/ Model (Dane techniczne) | Cena jednostkowa (w zł netto)
Zaoferowany system kontroli dostępu (KD) wraz z urządzeniami
PIW | Komputer przenośny z monitorem 15"
oprogramowanie do SKD i operacyjne komputera
karty dostępu 20szt. - 1kpl.
Drukarka kart
Sposób sterowania systemem (przez centralę* / bezpośrednio z komputera)
Czytniki zbliżeniowe
Czujniki stanu drzwi kontaktron
Elektrozaczepy rewersyjne
Przyciski wejścia
Przyciski ewakuacyjne
PT KRUS | Komputer przenośny z monitorem 15"
oprogramowanie do SKD i operacyjne komputera
karty dostępu 20szt. - 1kpl.
Drukarka kart
Sposób sterowania systemem (przez centralę* / bezpośrednio z komputera)
Czytniki zbliżeniowe
Czujniki stanu drzwi kontaktron
Elektrozaczepy rewersyjne
Przyciski wejścia
Przyciski ewakuacyjne
Zaoferowany system sygnalizacji pożaru (SSP) wraz z urządzeniami
PIW | Centrala SSP
Czujki ppoż optyczno termiczne na suficie właściwym
Czujki ppoż optyczno termiczne na suficie podwieszanym
Moduły zarządzania
Sygnalizatory
PT KRUS | Centrala SSP
Czujki ppoż optyczno termiczne na suficie właściwym
Czujki ppoż optyczno termiczne na suficie podwieszanym
Moduły zarządzania
Sygnalizatory
Zaoferowane centrale wentylacyjne
PIW | wewnętrzna centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwprądowym (hexagonalnym)
PT KRUS | zewnętrzna centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwprądowym (hexagonalnym)
Zaoferowane UPS'y
PIW | UPS z przyciskiem EPO
PT KRUS | UPS z przyciskiem EPO
Zaoferowana centrala telefoniczna
PIW | centrala telefoniczna z funkcją nagrywania, 1-2 linie miejskie, min.15 numerów wewnętrznych, do umieszczenia w serwerowni PIW
Zaoferowany system monitoringu
PIW | Kamery kopułkowe IP, 5MPx
Rejestrator
Dyski SATA 15 TB (SSD)
Monitor płaski - min.24", rozdzielczość natywna min. 1920x1080
Wzmacniacz
PT KRUS | Kamery kopułkowe IP, 5MPx
Rejestrator
Dyski SATA 15 TB (SSD)
Monitor płaski - min.24", rozdzielczość natywna min. 1920x1080
Wzmacniacz
Zaoferowany system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
PIW | Centrala alarmowa
Manipulatory LCD
Czujki ruchu
Sygnalizatory akustyczno-świetlne
Czujki magnetyczne
Transformator / zasilacz
Moduł komunikacyjny GPRS/GSM
PT KRUS | Centrala alarmowa
Manipulatory LCD
Czujki ruchu
Sygnalizatory akustyczno-świetlne
Czujki magnetyczne
Transformator / zasilacz
Moduł komunikacyjny GPRS/GSM
Zaoferowane wyposażenie pomieszczeń socjalnych
PIW | Lodówka (zamrażalnik na dole, wys.min 170cm, kolor srebrny, "no frost", klasa energetyczna min. E)
Zmywarka (szer. 60 cm, do zabudowy, klasa energetyczna min. E)
Płyta indukcyjna (2 palnikowa, 230V zasilanie jednofazowe, montowana na blacie)
Okap kuchenny do zabudowy (wydajność standardowa min. 500 m3/h, klasa energetyczna min. B)
Zlew nablatowy 1-komorowy z konglomeratu, kolor szary
Zabudowa meblowa kuchenna na wymiar usytuowana na 1 ścianie winna zawierać miejsce na zlewozmywak, zmywarkę -w części dolnej, oraz suszarkę i okap w części górnej. Meble kuchenne: szafki z szarej płyty wiórowej, białe akrylowe fronty, blat grafitowy z jednego kawałka grubość 38 mm, szafki dolne wys. 82 cm, szafki górne wys.92, pozostawić miejsce na lodówkę obok szafek. Szafki wyposażone w półki oraz szuflady.
Krzesła na stelarzu metalowym wyścielane ecoskórą - kolor szary
Stół mały min. 70x100, konstrukcja metalowa chromowana, blat w kolorze blatu kuchennego
PT KRUS | Lodówka (zamrażalnik na dole, wys.min 170cm, kolor srebrny, "no frost", klasa energetyczna min. E)
Zmywarka (szer. 60 cm, do zabudowy, klasa energetyczna min. E)
Płyta indukcyjna (4 palnikowa, 230V zasilanie jednofazowe, montowana na blacie)
Okap kuchenny do zabudowy (wydajność standardowa min. 500 m3/h, klasa energetyczna min. B)
Zlew nablatowy 1-komorowy z konglomeratu, kolor szary
Zabudowa meblowa kuchenna na wymiar usytuowana na 1 ścianie winna zawierać miejsce na zlewozmywak, zmywarkę -w części dolnej, oraz suszarkę i okap w części górnej. Meble kuchenne: szafki z szarej płyty wiórowej, białe akrylowe fronty, blat grafitowy z jednego kawałka grubość 38 mm, szafki dolne wys. 82 cm, szafki górne wys.92, pozostawić miejsce na lodówkę obok szafek. Szafki wyposażone w półki oraz szuflady.
Krzesła na stelarzu metalowym wyścielane ecoskórą - kolor szary
Stół duży min. 80x140, konstrukcja metalowa chromowana, blat w kolorze blatu kuchennego
GARAŻ
PT KRUS | Garaż wolnostojący na parkingu od ul. 11 Listopada 3A dla PT KRUS
Inne
PIW | Szlaban + piloty - wjazd na parking od ul. Wyszyńskiego 15
PT KRUS | Szlaban + piloty - wjazd na parking od ul. 11 Listopada 3A
Szafy rack do pomieszczeń serwerowni
PIW | Szafa U42 + 2 panele krosowe 24 portowe (wraz z zarabianiem kabli)
PT KRUS | Szafa U42 + 2 panele krosowe 24 portowe (wraz z zarabianiem kabli)

## 1B-Elementy Budowlane
Załącznik 1B - Zestawienie zaoferowanych elementów budowlanych
Załącznik określa szczegóły pozwalające zweryfikować parametry zaoferowanych elementów budowlanych z wymaganiami postawionymi w dokumentacji projektowej
| Szczegóły oferowanych elementów | Nazwa Producenta | Typ/ Model (Dane techniczne)
Zaoferowane drzwi
PIW | Drzwi wewnętrzne płycinowe
Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone
Drzwi stalowe EI 30 (archiwum, serwerownia)
Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone antywłamaniowe w klasie RC 2
PT KRUS | Drzwi wewnętrzne płycinowe
Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone
Drzwi stalowe EI 30 (archiwum, serwerownia)
Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone antywłamaniowe w klasie RC 2
Zaoferowane okna
PIW | Okna z profili aluminiowych
Okna z profili aluminiowych EI 60
Okna z profili aluminiowych EI 30
Okna z profili aluminiowych o podwyższonej odporności na włamaniez szybą P4A
Witryna wewnętrzna
PT KRUS | Okna z profili aluminiowych
Okna z profili aluminiowych EI 60
Okna z profili aluminiowych EI 30
Okna z profili aluminiowych o podwyższonej odporności na włamaniez szybą P4A
Witryna wewnętrzna
Zaoferowane wyposażenie łazieniek
PIW | Miski ustępowe i elementy montażowe (stelaż podtynkowy)
Miski ustępowe i elementy montażowe (stelaż podtynkowy) - toalety dla osób niepełnosprawnych
Pisuary i elementy montażowe (stelaż podtynkowy)
Umywalki i elementy montażowe (szafka podumywalkowa, podwieszana)
Umywalki i elementy montażowe - toalety dla osób niepełnosprawnych
Prysznice (kabiny szklane, brodziki w kolorze grafit)
Armatura (baterie, głowice ceramiczne, korpusy mosiężne chromowane)
PT KRUS | Miski ustępowe i elementy montażowe (stelaż podtynkowy)
Miski ustępowe i elementy montażowe (stelaż podtynkowy) - toalety dla osób niepełnosprawnych
Pisuary i elementy montażowe (stelaż podtynkowy)
Umywalki i elementy montażowe (szafka podumywalkowa, podwieszana)
Umywalki i elementy montażowe - toalety dla osób niepełnosprawnych
Prysznice (kabiny szklane, brodziki w kolorze grafit)
Armatura (baterie, głowice ceramiczne, korpusy mosiężne chromowane)
Inne
PIW | Płytki ścienne
Płytki podłogowe - gres
Wykładzina dywanowa
Wykładzina z tworzywa sztucznego, homogeniczna
Farby
KRUS | Płytki ścienne
Płytki podłogowe - gres
Wykładzina dywanowa
Wykładzina z tworzywa sztucznego, homogeniczna
Farby
Zaoferowane oprawy oświetleniowe
PIW | Parametry opraw ze źródłami światła LED do oświetlenia terenu- montaż na słupie
Parametry opraw ze źródłami światła LED do oświetlenia terenu- montaż na elewacji
Parametry opraw ze źródłami światła LED do pomieszceń wilgotnych IP 65
Parametry opraw ze źródłami światła LED do pozostałych pomieszczeń IP 20
Parametry opraw ze źródłami światła LED oświetlenia awaryjnego AW
Parametry opraw ze źródłami światła LED oświetlenia awaryjnego EW
PT KRUS | Parametry opraw ze źródłami światła LED do oświetlenia terenu- montaż na słupie
Parametry opraw ze źródłami światła LED do oświetlenia terenu- montaż na elewacji
Parametry opraw ze źródłami światła LED do pomieszceń wilgotnych IP 65
Parametry opraw ze źródłami światła LED do pozostałych pomieszczeń IP 20
Parametry opraw ze źródłami światła LED oświetlenia awaryjnego AW
Parametry opraw ze źródłami światła LED oświetlenia awaryjnego EW