Załącznik  nr 1 do Zaproszenia FS.ZPN.203…………..2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru (Nadzór Inwestorski) nad wykonaniem robót w ramach realizacji inwestycji pn.: „Remont trzech pomieszczeń hydroterapii oraz wymiana 6 drzwi i oświetlenia górnego w holu przy recepcji w nieruchomości FSUSR 
w Świnoujściu, ul. M. Konopnickiej 17”.

Podstawą zakresu pełnionego Nadzoru inwestorskiego jest sporządzona dokumentacja projektowa sporządzona przez „OPEN SPACE ARCHITEKTURE Magdalena Mika-Rybacka” 
Os. Południowe 31, 73-108 Morzyczyn, która znajduję się na płycie CD załącznik nr 2 – do wniosku.

- Termin realizacji prac/ czas realizacji prac budowlanych, do których należy dostosować termin pełnienia Nadzoru Inwestorskiego:

do 80 dni od daty zawarcia umowy na roboty budowlane (do czasu zakończenia robót budowlanych)

- Osoby odpowiedzialne do współdziałania przy realizacji Inwestycji :

- Ze strony Zamawiającego:

1.Pani Wioletta Nitychoruk-Brykowska – tel. 22 629-79-37 – email: w.nitychoruk-brykowska@fsusr.gov.pl,

- Ze strony Użytkownika (CRR KRUS) Pani Anna Wawrzynkiewicz tel.  (94) 35 520 10, mail: crrswinoujscie@krus.gov.pl

- Ze strony Nadzoru Autorskiego – Pan Przemysław Rybacki -  tel.: 692 666 019, adres mail: rybacki.przemyslaw@gmail.com

- Ze Strony Wykonawcy  – Wykonawca zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu

- Wykonawca prac zobowiązany jest zapewnić Kierownika Budowy dla odpowiednich branż.

- Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru dla wszystkich części 
w następujących branżach:

- konstrukcyjno-budowalna,

- elektryczna,

- sanitarna

UWAGA:

Jeśli w toku analizy dokumentacji przed złożeniem oferty Wykonawca  stwierdzi konieczność powołania inspektorów jeszcze innych branż zobowiązany jest do wkalkulowania tego w cenie oferty. 
W przypadku gdy tego nie zrobi, a konieczność ta ujawni się na etapie realizacji robót budowlanych 
(i nie będzie objęta przedmiotem robót dodatkowych) na każdym etapie realizacji umowy zobowiązany jest do zapewnienia inspektora odpowiedniej branży.

- Uwagi do umowy:

- Wynagrodzenie wykonawcy na podstawie jednej płatności po zakończeniu robót.

- Prace realizowane na podstawie wewnętrznego harmonogramu prac, który po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu 
i Wykonawcą.

- Założony zakres prac nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót.

- Przebieg prac należy dokumentować w wewnętrznym dzienniku budowy.

- Do szczegółowych obowiązków Nadzoru Inwestorskiego w poszczególnych branżach wynikających  z umowy należy w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w takich odstępach czasu, aby była zagwarantowana skuteczność nadzoru,

- bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji – w formie pisemnej, mailowej,

- weryfikacja poprawności i podpisanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót Wykonawcy, zwanego dalej „Harmonogramem”;

- całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogów stawianych w realizacji inwestycji,

- organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw 
w realizacji robót przez Wykonawcą robót budowlanych,

- systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy, w zakresie budowy płyty 
do wewnętrznego dziennika budowy,

- sprawdzanie jakości wykonawczych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych dostosowania w budownictwie,

- całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych i odbioru końcowego) wykonywanych robót budowlanych,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i przekazywanie ich do użytku,

- wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

- żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych,

- uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem 
i zawartych w nim rozwiązań,

- udzielanie Wykonawcy robót  budowlanych informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,

- udział w naradach roboczych – koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych również przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy,

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, zasad BHP, p.poż itd.,

- wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem 
i obowiązującymi przepisami,

- sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych 
o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

- udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w umowie (ryczałtowe) - bez zapłaty dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (Okres gwarancji i rękojmi od Wykonawcy robót budowlanych – zgodnie z ofertą wynosi min. 
36 miesięcy od dnia końcowego protokołu odbioru robót),

- dokonanie odbioru na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie 
z Wykonawcą robót budowlanych,

- ścisła współpraca z Zamawiającym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamówienia 
i obowiązującymi przepisami,

- potwierdzanie, w przypadku przygotowanego przez Wykonawcę, wykazu zawierającego zakres/wartość niewykonanych prac – wynikających z kosztorysu ofertowego – która pomniejszy wartość wynagrodzenia Wykonawcy,

- bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją robót budowlanych,

- ścisła współpraca z Zamawiającym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamówienia 
i obowiązującymi przepisami.

- Propozycja kryteriów oceny ofert

Cena 100%

- Propozycja warunków udziału w postępowaniu:

Nadzór inwestorski nad  realizacją robót budowalnych pn.: „Remont trzech pomieszczeń hydroterapii oraz wymiana 6 drzwi i oświetlenia górnego w holu przy recepcji w nieruchomości FSUSR w Świnoujściu, ul. M. Konopnickiej 17”.

- Prowadzą działalność gospodarczą.

- Dysponują potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

- w okresie ostatnich 5 lat wykonanie 2 usług (oddzielnie dwa kontakty) polegających na pełnieniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego / Inspektora Nadzoru/ Inwestora Zastępczego 
/ Kierownika Kontraktu / Inżyniera Kontraktu/ dla robót budowlanych polegających na:

- remoncie łazienek lub pomieszczeń do hydroterapii wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitariatów

- wymianie instalacji elektrycznej i oświetlenia;

- w budynkach użyteczności publicznej lub mieszkalnej, dla których wartość robót objętych nadzorem i odebranych była nie mniejsza niż 180 000,00 zł brutto, a nadzorowane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone.

8.Inspektorzy nadzoru muszą posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi danej specjalności oraz przynależność do izby inżynierów budownictwa oraz posiadać ważne ubezpieczenie OC.